UNIVERSIDAD FIDÉLITAS

PROGRAMA DE TÉCNICOS EN ELECTRICIDAD

CURSO # 1: TE-101 

ELECTRICIDAD BASICA I CORRIENTE DIRECTA


Objetivos: Al finalizar el curso el estudiante estará en capacidad de:

· Hacer mediciones de voltaje, corriente y resistencia eléctrica

· Comprender las leyes básicas de la electricidad y de los circuitos eléctricos

· Armar, analizar y comprobar circuitos eléctricos simples

Duración: El curso tiene duración de 24 horas, en 8 sesiones de 3 horas cada una.

 

I.  Conceptos Básicos 

· Estructura de la materia y el concepto de carga eléctrica

· Fuerza eléctrica y la Ley de Coulomb

·  Campo Eléctrico. Líneas de campo

·  Potencial Eléctrico (Diferencia de Potencial)

· Corriente eléctrica

· Resistividad y resistencia. Conductores Eléctricos

II. Instrumentos de prueba y medición

· El galvómetro

· El voltímetro

· El amperímetro

· El ohmímetro

III. Ley de Ohm

· Clasificación de materiales según resistencia: conductores, aislantes (dieléctricos) semiconductores

·  Ley de Ohm

· Fuentes de voltaje y baterías. Fuerza electromotriz

IV. Circuitos  magnéticos
· Materiales magnéticos
· Intensidad de campo: H

· Curva de magnetización

· Histéresis y retentividad

· El circuito magnético, fuerza magnetomotriz y reluctancia

V. Técnicas para el análisis de circuitos

· División de voltaje

· División de corriente

· Leyes de Kirchoff

· Análisis de mallas

· Teorema de Thevenin

Vi. Tópicos prácticos

· Choque eléctrico

· Dispositivos de seguridad

· Conexión a tierra

· Caída de voltaje en una línea

· Conductores eléctricos

Prácticas de Laboratorio:

1. Instrumentos de medición

2. Ley de Ohm

3. Conexión de resistencias (serie y paralelo)

4. División de voltaje y de corriente

5. Resistencia interna de una fuente 

6. Potencia y efecto Joule

Evaluación:

Tareas


20%

Quices


25%

Trabajo de Laboratorio
25%

Examen Final

30%

